## Sheet1
| MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA (dobava i ugradnja) Napomena: sustav mora biti u skladu s DIN HR EN 60601-1 - | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Cijena s PDV-om | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi)
Model: ___________________________________ Proizvođač: _______________________________ Jamstvo: 12 mjeseci
1. | Nadogradnja LED display , programska nadogradnja i povezivanje software-om potrebno je imati 2 x 16 alfanumeričkih znakova, prikaz poziva, prisutnosti i log prijašnjih događaja. Mogućnost preprogramiranja.Mogućnost promjena međusobnog povezivanja. Display je u antimikrobnoj zaštiti. Dimenzija maksimalno (WxHxD): 170 x 100 x 33 mm. Kompletan sustav je u skladu sa DIN EN 60601-1 - MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA | kom | 1
2 | Tipkalo poziv i razrješenje,dvije tipke, u antimikrobnoj zaštiti, fleksibilnih kombinacija i mogućnosti promjene gumba i oznaka prema potrebi osoblja. Dimenzije maksimalno : (WxHxD): 80 x 80 x 13 mm, temperaturni raspon: od 5 - 40 stupnjeva, IP 40 zaštita. | kom | 5
3. | Aluminijski kanal od 0.8 do maksimalno 1 metar za montažu iznad kreveta, zajedno s poklopcem i bočnim poklopcima | kom | 8
4. | Utičnica ugradna, jednostruka, 16A, 250V | kom | 24
5. | Led traka, napajanje za paljenje svjetla kanala | kom | 24
6. | Bistabilni relej. 230VAC , 16A | kom | 8
7. | Rezanje i montiranje kanala | kpl | 1
8. | Krevetno tipkalo za pacijenta, poziv sestre i krevetna utičnica , spajanje i programiranje te kabliranje u skladu s postojećim sustavom. Kompletna plastika je napravljena od antimikrobnog premaza, fleksibilnih kombiacija gumba. Krevetno pozivalo sestara je opremljeno kablom dužine min 3m. Mogućnost segmentiranih rezervnih dijelova. Dobava, montaža i spajanje. | kom | 8
9. | Nosač za krevetno tipkalo, kompletno napravljeno s antimikrobnim premazom. | kom | 8
10. | Potezno tipkalo za WC - tuš, minimalne duljine 3 metra te je mogućnost podesivosti duljine. Temperatura od 5 do 40 stupnja. Dimenzija maksimalno 80 x 80 x 14 (H X W X D) Dobava, montaža i spajanje, | kom | 4
11. | LED Lampa s elektronikom, opremljena sa minimalno 4 boje, 4. boja treba imati mogućnost signaliziranja dva svjetla- prisutstvo i plavo svijetlo - posebne namjene. Dimenzije maximalno (WxHxD): 90 x 110 x 46 mm. Usklađenost s normom DIN VDE 0834. | kom | 5
12. | Napajanje za sustav signalizacije, izlaz 1 24VDC 0-4.2A . | kpl | 1
13. | Dobava: Komunikacijski kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 150
14. | Dobava kabla tip UTP 5 e | m | 200
15. | PVC kanalica maksimalno 15x15 mm, kanalica se postavlja nadgradno, učvrščivanje kanalice bušenjem u zidove. Dobava i montaža | m | 90
16. | Radni sati | h | 70
17. | Programiranje sustava i puštanje u rad. Obuka korisnika i dostavljanje uputstva za uporabu. | kpl | 1
UKUPNO bez PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNO s PDV-om: