## Rekapitulacija
NABAVA UGRADBENOG MATERIJALA - UMJETNIH PUŽNICA
REDNI BROJ GRUPE | NAZIV GRUPE | UKUPNO (s PDV-om) | UKUPNO (bez PDV-a)
I | Umjetne pužnice za djecu | 1345162.455 | 1281107.1
II | Umjetne pužnice za odrasle | 1379653.8 | 1313956
III | Umjetne pužnice za bimodalnu simulaciju | 551861.52 | 525582.4
IV | Aktivni implantat koštane slušne vodljivosti kod djece i kod malformacija | 490543.536 | 467184.32
V | Aktivni implantat koštane slušne vodljivosti kod odraslih i kod malformacija | 490543.536 | 467184.32
|  | 4257764.847 | 4055014.14

## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Zagreb, Vinogradska 29 MB 03208036, OIB 84924656517
TROŠKOVNIK
JAVNO NADMETANJE
NABAVA UGRADBENOG MATERIJALA - UMJETNIH PUŽNICA
RED. BR. | NAZIV PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | 2 GOD KOLIČ. | JEDINIČNE CIJENE (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a U % | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (s PDV-om) | NAPOMENA
I. GRUPA Umjetne pužnice za jako malu djecu
1 | Kompletan uređaj umjetne pužnice za jako malu djecu | KOM | 78
•Što tanji ugradbeni dio implanta za temporalnu kost •22 aktivne kontaktne elektrode na silikonskom nositelju •Mogućnost perimodiolarne i slim 20 elektrode • Razmak između aktivnih kontakt elektroda manje od 1 mm • Stimulacija do 31,5 kHz, širina pulseva 12 do 400 us po fazi • Jedna od strategija kodiranja: ACE, CIS, SPEAK •Titanijsko kučište ugradbenog dijela • Mogućnost intraoperativne i postoperativne telemetrije, NRT, autoNRT, ESRT, ABR, CEP Mogućnost MR snimanja do 3T bez vađenja magneta iz uređaja
| I. GRUPA UKUPNO (bez PDV-a) (brojem) : |  |  |  | 1281107.1 |  | 64055.355 | 1345162.455 | I. GRUPA SVEUKUPNO (s PDV-om) : (brojem)
Također moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti: - da se radi o najnovijem modelu prijemnika/stimulatora (ugradbeni dio umjetne pužnice) i odgovarajućem procesoru govora (vanjski dio umjetne pužnice) novije generacije kojeg proizvođač ima na svjetskom tržištu, - da ponuđeni uređaj ima CE-mark i FDA-approval, - da je procesor govora zaušni, - da je garancija (jamstvo) za prijemnik/stimulator najmanje 10 (deset) godina od dana implantacije, a garancija (jamstvo) za procesor govora najmanje 7 (sedam) godina od dana implantacije, - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) s implantatom za specijalne situacije („backup model“) u roku 7 (sedam) dana, te zamjenu procesora govora na zahtjev pacijenta najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva, - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) kojem je istekao rok sterilnosti s istovrsnim sterilnim standardnim implantatom (prijemnikom/stimulatorom) sve do njegove kirurške ugradnje - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučene standardne elektrode s elektrodom za specijalne situacije („backup model“) preoperativno ili intraoperativno, i da će barem dvije takve trajno biti prisutne u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće, - da je ponuditelj osigurao kompletnu tehničku pomoć i opremu u Republici Hrvatskoj – intraoperativnu i postoperativnu telemetriju, te da će po potrebi osigurati kirurški set (komplet) za bolničke zdravstvene ustanove u kojima će se ugraditi uređaji, - da je ponuditelj osigurao kompletnu opremu za prilagodbu procesora govora (fitting) sa svim potrebnim programima (softverima) u svim ustanovama koje će ugraditi umjetnu pužnicu i da će osigurati sve buduće nadogradnje programa za prilagodbu umjetnih pužnica za ustanove u Republici Hrvatskoj, u kojima se provodi ugradnja uređaja, odnosno rehabilitacija osoba s ugrađenom umjetnom pužnicom, - da ponuditelj ima osiguranu tehničku potporu, registriranu servisnu službu i prodaju rezervnih dijelova za ponuđene umjetne pužnice u Republici Hrvatskoj - da će u slučaju servisiranja procesora govora koji traje dulje od 24 sata osigurati zamjenski procesor govora - da ponuditelj za sve uređaje za djecu mora isporučiti i dodatne dijelove kojima se uređaj prilagođava za korištenje djeci, a sve prema opisu i svojstvima iz tehničke specifikacije
II. GRUPA Umjetne pužnice za djecu, adolescente i odrasle
1 | Kompletan uređaj umjetne pužnice za djecu, adolescente i odrasle | KOM | 80
• 12 aktivnih kontakt elektroda na silikonskom nositelju • Duljina elektrode od 12 do 27 mm • Razmak između aktivnih kontakt elektroda 2,4 mm • Stimulacija do 51000 pps • Jedna od strategija kodiranja: HD-CIS, FSP, FS4, FS4-p • Titanijsko kučište ugradbenog dijela • Vodootporan procesor govora • Otpornost na udarce do 2,5 Joula • Automatska adaptacija procesora govora • Mogućnost magnetske rezonancije za ugrađeni dio do 3T • Mogućnost intraoperativne i postoperativne telemetrije (ART/IFT)
| II. GRUPA UKUPNO (bez PDV-a) (brojem) : |  |  |  | 1313956 |  | 65697.8 | 1379653.8 | II. GRUPA SVEUKUPNO (s PDV-om) : (brojem)
Također moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti: - da se radi o najnovijem modelu prijemnika/stimulatora (ugradbeni dio umjetne pužnice) i odgovarajućem procesoru govora (vanjski dio umjetne pužnice) novije generacije kojeg proizvođač ima na svjetskom tržištu, - da ponuđeni uređaj ima CE-mark i FDA-approval, - da je procesor govora zaušni, - da je garancija (jamstvo) za prijemnik/stimulator najmanje 10 (deset) godina od dana implantacije, a garancija (jamstvo) za procesor govora najmanje 7 (sedam) godina od dana implantacije, - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) s implantatom za specijalne situacije („backup model“) u roku 7 (sedam) dana, te zamjenu procesora govora na zahtjev pacijenta najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva, - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) kojem je istekao rok sterilnosti s istovrsnim sterilnim standardnim implantatom (prijemnikom/stimulatorom) sve do njegove kirurške ugradnje - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučene standardne elektrode s elektrodom za specijalne situacije („backup model“) preoperativno ili intraoperativno, i da će barem dvije takve trajno biti prisutne u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće, - da je ponuditelj osigurao kompletnu tehničku pomoć i opremu u Republici Hrvatskoj – intraoperativnu i postoperativnu telemetriju, te da će po potrebi osigurati kirurški set (komplet) za bolničke zdravstvene ustanove u kojima će se ugraditi uređaji, - da je ponuditelj osigurao kompletnu opremu za prilagodbu procesora govora (fitting) sa svim potrebnim programima (softverima) u svim ustanovama koje će ugraditi umjetnu pužnicu i da će osigurati sve buduće nadogradnje programa za prilagodbu umjetnih pužnica za ustanove u Republici Hrvatskoj, u kojima se provodi ugradnja uređaja, odnosno rehabilitacija osoba s ugrađenom umjetnom pužnicom, - da ponuditelj ima osiguranu tehničku potporu, registriranu servisnu službu i prodaju rezervnih dijelova za ponuđene umjetne pužnice u Republici Hrvatskoj - da će u slučaju servisiranja procesora govora koji traje dulje od 24 sata osigurati zamjenski procesor govora - da ponuditelj za sve uređaje za djecu mora isporučiti i dodatne dijelove kojima se uređaj prilagođava za korištenje djeci, a sve prema opisu i svojstvima iz tehničke specifikacije
III. GRUPA Umjetne pužnice za bimodalnu simulaciju
1 | Kompletan uređaj umjetne pužnice za starije osobe | KOM | 32
• 16 aktivnih kontakt elektroda na silikonskom nositelju • Silikonski nositelj duljine 17 mm • Razmak između aktivnih kontakt elektroda 1,1 mm • Stimulacija do 83000 pps • Jedna od strategija kodiranja: CIS,MPS, HIRes F120-P/S, Clear Voice, HiRes Optima • Titanijsko kučište ugradbenog dijela, MR sigurnost do 3T • Mogućnost „mid-scala timpani“ aktivne elektrode • Mogućnost intraoperativne i postoperativne telemetrije, ESRT-a i testiranja integriteta
| III. GRUPA UKUPNO (bez PDV-a) (brojem) : |  |  |  | 525582.4 |  | 26279.12 | 551861.52 | III. GRUPA SVEUKUPNO (s PDV-om) : (brojem)
Također moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti: - da se radi o najnovijem modelu prijemnika/stimulatora (ugradbeni dio umjetne pužnice) i odgovarajućem procesoru govora (vanjski dio umjetne pužnice) novije generacije kojeg proizvođač ima na svjetskom tržištu, - da ponuđeni uređaj ima CE-mark i FDA-approval, - da je procesor govora zaušni, - da je garancija (jamstvo) za prijemnik/stimulator najmanje 10 (deset) godina od dana implantacije, a garancija (jamstvo) za procesor govora najmanje 7 (sedam) godina od dana implantacije, - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) s implantatom za specijalne situacije („backup model“) u roku 7 (sedam) dana, te zamjenu procesora govora na zahtjev pacijenta najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva, - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) kojem je istekao rok sterilnosti s istovrsnim sterilnim standardnim implantatom (prijemnikom/stimulatorom) sve do njegove kirurške ugradnje - da će ponuditelj omogućiti zamjenu isporučene standardne elektrode s elektrodom za specijalne situacije („backup model“) preoperativno ili intraoperativno, i da će barem dvije takve trajno biti prisutne u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće, - da je ponuditelj osigurao kompletnu tehničku pomoć i opremu u Republici Hrvatskoj – intraoperativnu i postoperativnu telemetriju, te da će po potrebi osigurati kirurški set (komplet) za bolničke zdravstvene ustanove u kojima će se ugraditi uređaji, - da je ponuditelj osigurao kompletnu opremu za prilagodbu procesora govora (fitting) sa svim potrebnim programima (softverima) u svim ustanovama koje će ugraditi umjetnu pužnicu i da će osigurati sve buduće nadogradnje programa za prilagodbu umjetnih pužnica za ustanove u Republici Hrvatskoj, u kojima se provodi ugradnja uređaja, odnosno rehabilitacija osoba s ugrađenom umjetnom pužnicom, - da ponuditelj ima osiguranu tehničku potporu, registriranu servisnu službu i prodaju rezervnih dijelova za ponuđene umjetne pužnice u Republici Hrvatskoj - da će u slučaju servisiranja procesora govora koji traje dulje od 24 sata osigurati zamjenski procesor govora - da ponuditelj za sve uređaje za djecu mora isporučiti i dodatne dijelove kojima se uređaj prilagođava za korištenje djeci, a sve prema opisu i svojstvima iz tehničke specifikacije
IV. GRUPA Aktivni implantat koštane slušne vodljivosti kod djece i kod malformacija
1 | Aktivni implantat koštane slušne vodljivosti kod djece i kod malformacija | KOM | 32
• Piezoelektrični implantat i procesor zvuka za implantaciju u temporalnu kost • Sposobnost koštane integracije piezoelektričnog implantata s kostima lubanje • Sistem implantata bez penetracije kože s unutarnjim magnetom + procesor zvuka s vanjskim magnetom na koži temporalne regije povezan s unutarnjim magnetom implantata u temporalnoj kosti • Unutarnji magnet smješten u piezoelektrični implantat ispod kože, a iznad temporalne kosti • Podržavanje snimanjem MR-om od 1,5 i 3 T s postavljenom ili izvađenom kasetom magneta implantata • Digitalna veza koja povezuje implantat s tankim naglavnim procesorom zvuka koji je opremljen tehnologijom za obradu signala i naprednim bežičnim povezivanjem • Naglavni procesor zvuka koji se može u potpunosti programirati i otporan je na vodu i prašinu • Četiri zamjenjive snage magneta i dva mikrofona procesora zvuka • Optimalna obrada signala kompatibilna s sustavima FM i sustavima digitalnih bežičnih pomoćnih uređaja za slušanje • Bluetooth povezivost • CE oznaka europske sukladnosti • Najnoviji aparat spomenutih karakteristika na europskom tržištu • Ponuditelj će omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) kojem je istekao rok sterilnosti s istovrsnim sterilnim standardnim implantatom (prijemnikom/stimulatorom) sve do njegove kirurške ugradnje
| IV. GRUPA UKUPNO (bez PDV-a) (brojem) : |  |  |  | 467184.32 |  | 23359.216 | 490543.536 | IV. GRUPA SVEUKUPNO (s PDV-om) : (brojem)
V. GRUPA Aktivni implantat koštane slušne vodljivosti kod odraslih i kod malformacija
1 | Aktivni implantat koštane slušne vodljivosti kod odraslih i kod malformacija | KOM | 32
• Ugradbeno aktivno slušno pomagalo za provodnu i mješovitu nagluhost iz dva dijela: unutarnji i vanjski dio, od medicinskog silikonskog elastomera i titana stupnja 5 ELI (u skladu s ASTM F 136-12), s tri kortikalna vijka; dva standardna samobušeća vijka 1,6 x 5 mm i jedan vijak za hitne slučajeve 1,9 x 5 mm od legura titana Ti6Al7Nb, i s jednim kirurškim odvijačem SD 2 za jednokratnu upotrebu od polioksimetilena (POM) i martenzitnog nehrđajućeg čelika (1.4197) • Unutarnji dio (potpuno ugradbeni implantat koštane vodljivosti s unutarnjom zavojnicom, unutarnjim magnetom, demodulaturom i vibrirajućim transduktorom u titanskom kučištu za temporalnu kost), • Vanjski dio (vanjski procesor zvuka s vanjskim magnetom, koji pripija na kožu temporalne regije i koji s ugradbenim dijelom čini cjelinu), • Težina implantata do 20 grama, • Siguran pri potencijalnom skeniranju MR uređajem 1.5T, • Siguran za ronjenje do dubine 50 metara ili tlaka od 6 bara, • Bez komponenti latexa, • Biokompatibilan prema standardu ISO 10993-1, • Isporučen kao sterilan, • CE oznaka europske sukladnosti, • Najnoviji aparat spomenutih karakteristika na europskom tržištu, • Ponuditelj će omogućiti zamjenu isporučenog standardnog implantata (prijemnika/stimulatora) kojem je istekao rok sterilnosti s istovrsnim sterilnim standardnim implantatom (prijemnikom/stimulatorom) sve do njegove kirurške ugradnje
| V. GRUPA UKUPNO (bez PDV-a) (brojem) : |  |  |  | 467184.32 |  | 23359.216 | 490543.536 | V. GRUPA SVEUKUPNO (s PDV-om) : (brojem)